Опросный лист на высоковольтные устройства частотного

регулирования привода

1. Наименование предприятия и контактные данные технического исполнителя заказчика:

| ФИО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |

2.    Информация об объекте автоматизации

2.1. Описание существующего электропривода:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Тип двигателя |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Мощность приводного механизма, кВт |  |
| КПД двигателя, % |  |
| Cos Ф двигателя |  |
| Допустимые перегрузки двигателя, А |  |
| Длительность перегрузок двигателя, с |  |
| Напряжение питающей сети, кВ |  |
| Мощность питающего трансформатора, кВА |  |

Примечание:  дополнительно просим предоставить  исполнительную схему

существующего электропривода.

2.2. Тип нагрузки у двигателя:

| Нагрузка с переменным моментом У такой нагрузки, например, с ростом скорости двигателя может увеличиваться масса переносимого двигателем вещества - это относится к насосам и вентиляторам. |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка с постоянным моментом У такой нагрузки с ростом скорости двигателя масса переносимого им вещества не изменяется - это относится к транспортерам, подъемникам, конвейерам и т.п. |  |  |

2.3. Режим работы электропривода:

| Продолжительный (непрерывный) Чаще всего такой режим встречается у насосов и вентиляторов, иногда - у транспортеров и т. п. |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| Циклический Чаще всего такой режим встречается у различных производственных механизмов (станков, прессов и т.п. ) |  |  |

Примечание: при циклическом режиме работы необходимо привести циклограммы

работы электропривода.

Пример циклограммы работы электропривода:

3.    Требования к трансформаторам

3.1. Желаемый тип входного и выходного трансформаторов:

| Сухой Входной трансформатор Масляный |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- |
| Сухой Выходной трансформатор Масляный |  |  |

3.2. Размещение трансформаторов:

| Имеются ли на объекте камеры для установки масляных трансформаторов (при выборе данного типа трансформаторов)? | ДА |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НЕТ |  |  |

Предполагаемое место размещения трансформаторов:

3.3. Подключение высокой стороны входного трансформатора:

| Имеются ли на объекте ячейки КРУ или любого другого высоковольтного выключателя для подключения высокой стороны входного трансформатора? | ДА |  | Каким-либо значком отметьте нужное |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НЕТ |  |  |

4. Условия эксплуатации преобразователя частоты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предполагаемая длина кабелей от преобразователя до двигателя |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |
| Относительная влажность окружающей среды, % |  |
| Содержание пыли, г/м |  |
| Вибрация, g |  |
| Другие параметры, характеризующие окружающую среду : |  |

Примечание: ответ может быть дан в упрощенной, качественной форме ( к примеру, “Влажность в норме”, “Вибрация отсутствует”).

5.  Режимы управления

| Режим | Каким- либо значком отметьте нужное |
| --- | --- |
| Ручной |  |  |
| Автоматический |  |  |
| Автоматический “по таймеру” |  |  |

Примечание: возможен выбор сразу всех режимов; для режима

“Автоматический “по таймеру” желательно предоставить примерный

временной график изменения регулируемого параметра в зависимости от

времени суток (см. пример циклограммы в п.2).

6. Требования по регулированию электропривода (выбирается один параметр)

| Регулируемый параметр | Номинальное значение | Диапазон регулирования |
| --- | --- | --- |
| Напор, м (давление, кПа) |  |  |
| Уровень, м |  |  |
| Скорость, об/мин |  |  |
| Расход, м3/ч |  |  |
| Другой параметр: |  |  |

Примечание: при необходимости  реверса просим сделать соответствующую

пометку напротив графы “диапазон регулирования”; дополнительно могут

быть указаны пожелания по плавности регулировония (в п. 9).

7. Датчик технологического параметра (заполняется при наличии на объекте датчика

технологического параметра.)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и тип датчика |  |
| Выходной сигнал (0...5 мА, 4...20 мА, 0...10 В , другой) |  |
| Напряжение питания, В (если датчик без блока питания) |  |

8. Вид управления

| Вид управления | Каким- либо значком отметьте нужное |
| --- | --- |
| Местное, от встроенного пульта управления |  |  |
| Дистанционное, от выносного пульта управления |  |  |
| Управление от внешней управляющей системы |  |  |

Примечание: при управлении от внешней управляющей системы просим указать ее

тип, интерфейс связи и  выполняемые функции (в п. 11).

9. Способ задания технологического параметра (или выходной частоты)

| Способ задания | Каким- либо значком отметьте нужное |
| --- | --- |
| От встроенного пульта управления |  |  |
| От дистанционного пульта управления |  |  |
| От внешнего потенциометра |  |  |
| От внешнего источника (регулятора и т.п.) |  |  |

Примечание: при управлении от задающего источника, задающего потенциометра и

т.п. просим указать их характеристики и выполняемые функции (в п. 11).

10. Дополнительные требования к комплектации

| Последовательный интерфейс для связи с РС или PLC (RS-485) или Пульт дистанционного управления | ______________ | Каким- либо значком отметьте нужное и укажите количкство |
| --- | --- | --- |
| Дискретные входы |  |  |
| Дискретные выходы |  |  |
| Аналоговые входы |  |  |
| Блок входного фильтра радиопомех |  |  |
| Блок выходного фильтра перенапряжений на двигателе (IP21 или IP54 ?) |  |  |
| Датчик технологического параметра |  |  |
| Блок тормозного резистора |  |  |

11. Дополнительная  информация: